# FONKSİYONEL GEREKSİNİMLER

## (F-1) Sistem, simüle edilmiş fizyolojik sinyalleri canlı olarak gösterebilmelidir.

- Sistem, SpO₂ ve ECG verilerini canlı grafik üzerinde gösterebilmelidir.

- Simülatör tarafından üretilen yeni veriler arayüzde gecikmesiz güncellenmelidir.

- Kullanıcı panelindeki grafikler kesintisiz akış hissi sağlayacak şekilde animasyonlu olmalıdır.

- Canlı veri bağlantısı koptuğunda sistem kullanıcıya küçük bir bilgi mesajı göstermelidir.

- Kullanıcı dilerse grafik görünümünü durdurup tekrar başlatabilmelidir.

- Grafik bileşeni belirli bir zaman aralığını (ör. son X dakika) gösterebilmelidir.

- Aynı anda birden fazla hastanın canlı verisi ekranda görüntülenebilir olmalıdır (liste görünümünde).

- Canlı veri paneli, düşük hızda çalışan cihazlarda bile çalışabilecek şekilde optimize edilmelidir.

- Veri simülatörü beklenmedik değer üretirse sistem bu değeri görsel olarak işaretlemelidir.

- Grafik verileri, tarayıcı yenilense bile kısa süre içinde tekrar yüklenebilir olmalıdır.

(F-2) Yapay zeka modülünden gelen tanı sonuçları hasta panelinde görüntülenmelidir.

- Sistem, Mock AI API’ye istek gönderip yanıt alabilmelidir.

- AI yanıtı UI üzerinde belirgin bir kart veya bölümde gösterilmelidir.

- AI sonucu “normal/anomali” gibi basit bir formatta sunulmalıdır.

- Sistem, AI cevabındaki risk seviyesini kullanıcıya okunabilir biçimde aktarmalıdır.

- AI sonucunun ne zaman üretildiği tarih/saat olarak gösterilmelidir.

- AI API yanıt vermezse sistem kullanıcıya basit bir hata mesajı göstermelidir.

- AI ile ilgili bölüm sayfa yüklenirken otomatik güncellenebilir olmalıdır.

- Kullanıcı gerektiğinde AI sonucunu manuel olarak yenileyebilmelidir.

- AI’nın belirlediği “anomali bölgesi” grafik üzerinde işaretli gösterilebilmelidir (basit highlight).

- AI sonuçları geçmiş raporlamada kullanılabilir şekilde saklanabilmelidir.

(F-3) Rol tabanlı erişim uygulanmalıdır (doktor, hemşire, yönetici).

- Kullanıcı giriş ekranı, rol bilgisine göre yönlendirme yapabilmelidir.

- Hemşire ve doktor rollerinin görebileceği sayfalar farklı olmalıdır.

- Yönetici rolü yalnızca özel yönetim sayfalarına erişebilmelidir.

- Sisteme giriş yapan kullanıcının rolü arayüzde görüntülenmelidir.

- Yetkisiz kullanıcı bir sayfaya girmeye çalışırsa uyarı mesajı görülmelidir.

- Her rol için menüde gösterilen seçenekler sınırlı olmalıdır.

- Yetkilendirme kontrolü yalnızca arayüzde değil backend tarafında da yapılmalıdır.

- Kullanıcı çıkış yaptığında oturumu güvenli şekilde sonlandırılmalıdır.

- Rol değişikliği durumunda kullanıcı arayüz bileşenleri otomatik güncellenmelidir.

- Rol sisteminin test edilebilmesi için örnek kullanıcı hesapları oluşturulmalıdır.

(F-4) Hasta kayıtları eklenip güncellenebilmelidir.

- Sistem, yeni hasta eklemek için bir form sunmalıdır.

- Mevcut hasta bilgileri düzenlenebilir olmalıdır.

- Hasta listesi tablo veya kart görünümünde görüntülenebilir olmalıdır.

- Kullanıcı, bir hastanın detay sayfasına tıklayarak erişebilmelidir.

- Hasta kaydı eklenirken zorunlu alanlar kontrol edilmelidir.

- Hasta silme işlemi onay gerektiren bir adımla yapılmalıdır.

- Güncellenen hastalar gerçek zamanlı olarak listede görünmelidir.

- Hasta kayıtları backend tarafında doğrulanarak saklanmalıdır.

- Kullanıcı hatalı bilgi girdiğinde sistem uyarı vermelidir.

- Hasta arama veya filtreleme gibi basit liste işlevleri bulunmalıdır.

(F-5) Kritik eşikler aşıldığında sesli/görsel alarm oluşturulmalıdır.

- SpO₂ değeri belirlenen eşik altına indiğinde sistem uyarı göstermelidir.

- Uyarı görsel olarak dikkat çekici bir renkle sunulmalıdır.

- Alarm tetiklendiğinde opsiyonel kısa bir ses oynatılabilir olmalıdır.

- Kullanıcı alarmı onaylayarak kapatabilmelidir.

- Alarm durumu geçmişte raporlamaya yansıtılabilir olmalıdır.

- Alarm gösterimi mobil cihazlarda da görünür olmalıdır.

- Alarm tetiklenirken ilgili ölçüm grafikte işaretlenmelidir.

- Çoklu alarm durumlarında sistem, tüm alarmları tek bir birleşik alarm bildirimi altında göstermelidir.

- Alarm eşik değeri kullanıcı tarafından düzenlenebilir olmalıdır.

- Alarm kapatıldığında sistemde “alarm çözüldü” bilgisi görünmelidir.

# FONKSİYONEL OLMAYAN GEREKSİNİMLER

## (NFR-1) Kullanıcı verileri güvenli biçimde saklanmalı ve erişim kontrollü olmalıdır.

- Kullanıcı şifreleri düz metin yerine güvenli biçimde saklanmalıdır.

- Yetkisiz erişime karşı backend tarafında kontrol yapılmalıdır.

- Kullanıcı oturumu belirli bir süre sonra otomatik olarak sonlandırılmalıdır.

- Kritik sayfalara erişim giriş doğrulaması gerektirmelidir.

- Veritabanı bağlantı bilgileri ortam değişkenlerinde saklanmalıdır.

- Sistem hatalı giriş denemelerinde kullanıcıyı uyarmalıdır.

- Veri taşınırken HTTPS üzerinden güvenli iletişim kullanılmalıdır.

- Sistem, temel güvenlik açıklarına karşı (örn. basit XSS) korunmalıdır.

- Kullanıcı verisi test ortamında anonimleştirilmiş olmalıdır.

- Giriş/çıkış işlemleri loglanabilir olmalıdır.

## (NFR-2) Sistem en az 5–10 kullanıcıyı eşzamanlı destekleyebilmelidir.

- Sistem aynı anda birden fazla kullanıcı girişine izin vermelidir.

- Canlı veri akışı eşzamanlı kullanıcılar için performans kaybı olmadan çalışmalıdır.

- Backend basit yük testlerinde yanıt verebilir durumda olmalıdır.

- Ön uç bileşenleri düşük donanımlı cihazlarda da çalışabilmelidir.

- Sunucu tarafı basit ölçeklendirmeye uygun yapıdadır.

- Çoklu kullanıcılar grafiklere aynı anda eriştiğinde çökme olmamalıdır.

- Veri simülatörü birden fazla istemciye veri gönderebilecek yapıdadır.

- Kullanıcı sayısı arttığında bile arayüz akıcı kalmalıdır.

- Sistem eşzamanlı girişlerde tutarlı oturum yönetimi sağlamalıdır.

- Basit yük test senaryoları proje boyunca uygulanabilir olmalıdır.

## (NFR-3) Web arayüzü mobil/tablet uyumlu olmalıdır.

- Arayüz farklı ekran boyutlarında bozulmadan görüntülenmelidir.

- Grafik bileşenleri mobilde okunabilir ölçeklenmelidir.

- Mobilde yan menü kullanışlı bir şekilde erişilebilir olmalıdır.

- Alarm ve uyarılar mobil görünümde de belirgin olmalıdır.

- Form elemanları mobilde kolay kullanılabilir olmalıdır.

- Yatay/dikey ekran değişikliğinde arayüz uyum sağlamalıdır.

- Sayfa yüklenme performansı mobil cihazlarda da kabul edilebilir olmalıdır.

- Mobilde gereksiz animasyonlar azaltılmalıdır.

- Mobil görünümde kritik bilgiler daha öncelikli gösterilmelidir.

- Sayfa kaydırma ve dokunma hareketleri düzgün çalışmalıdır.

## (NFR-4) Sistem kararlı şekilde çalışmalı ve test senaryolarında çökmemelidir.

- Canlı veri akışı kesilse bile sistem hata vermeden çalışmaya devam etmelidir.

- API hatalarında kullanıcıya sade bir uyarı verilmelidir.

- Arayüzde beklenmeyen boş ekran oluşmamalıdır.

- Formlarda hatalı girişler sistemde çökme yaratmamalıdır.

- PDF raporu oluşturulurken sistem yanıt vermeyi sürdürmelidir.

- Sunucu sıradan bir hata durumunda tekrar istek alabilir olmalıdır.

- Sistem basit bir test planıyla doğrulanabilir olmalıdır.

- Büyük veri listeleri bile sistemin donmasına yol açmamalıdır (ör: 50 kayıt).

- Trend analiz grafiği veri gelmediğinde düzgün görüntülenmelidir.

- Kritik işlemler sırasında yazılım beklenmedik şekilde kapanmamalıdır.

(NFR-5) Hastane sistemleriyle entegrasyon ileriki sürümlere bırakılacaktır.

(Bu gereksinim “future work” olduğu için alt gereksinimler de “geleceğe dönük plan niteliğinde” fakat yapılabilir seviyede tutulmuştur.)

- Sistem mimarisi dış entegrasyon eklenebilecek şekilde modüler tasarlanmalıdır.

- Harici API bağlantısı için temel yapı hazırlanmalıdır (dummy endpoint).

- Veri formatları JSON tabanlı standartlarla uyumlu tutulmalıdır.

- Entegrasyon yapılana kadar sahte test verileri kullanılmalıdır.

- Gelecekte HL7/FHIR gibi formatlara genişleme yapılabileceği not edilmelidir.

- Entegrasyon noktasında hata ayıklama için loglama sistemi bulunmalıdır.

- Entegrasyon modülleri devre dışı bırakılabilir şekilde olmalıdır.

- Sistem mimarisi yeni servislerin eklenmesine izin vermelidir.

- Harici bağlantı zaman aşımlarında arayüz uygun mesaj göstermelidir.

- Gerçek entegrasyonun ikinci fazda yapılacağı proje dokümanında belirtilmelidir.

## ŞİRKETE SORULMASI GEREKEN KRİTİK KARAR SORULARI

# 1. Gerçek Zamanlı Veri (Real-Time Monitoring)

- Projede hangi fizyolojik sinyallerin (örneğin oksijen seviyesi, kalp atış hızı vb.) kesin olarak kullanılması gerekiyor?

- Kullanılacak sinyaller proje süresince sabit kalacak mı?

- Veri üretim veya güncellenme aralığı ne olmalı?

- Gerçek zamanlı veri gecikmesi için kabul edilen maksimum süre nedir?

- Veri simülatörünü kim sağlayacak?

- Veri simülatörünün formatı ve çıktısına kim karar verecek?

- Basit veri değerleri mi yoksa dalga formu gibi daha karmaşık sinyaller mi kullanılacak?

- Gerçek zamanlı veri aktarımı için tercih edilen yöntem nedir? (WebSocket, REST vb.)

# 2. Yapay Zeka / Mock API

- AI çıktısında hangi bilgiler bulunmalı?

- AI çıktısının formatını kim belirleyecek?

- Mock API şirket tarafından mı sağlanacak, yoksa ekip tarafından mı geliştirilecek?

- AI servisiyle entegrasyon için zorunlu bir protokol/endpoint standardı var mı (REST/gRPC vb.)

- AI sonucu otomatik mi yoksa manuel mi tetiklenmeli?

- AI sonucunun yenilenme sıklığı nasıl olmalı?

- Bu dönem için AI doğruluğu önemli mi, yoksa yalnızca işlevsel bir akış yeterli mi?

# 3. Rol Tabanlı Erişim (RBAC)

- Projede hangi kullanıcı rollerinin bulunması gerekiyor, dokümanlarda (PMP, SRS, SAD) belirttiklerimiz uygun mu?

- Roller proje süresi boyunca sabit kalacak mı?

- Her rolün hangi ekranlara erişebileceğini kim belirleyecek?

- Kimlik doğrulama sistemi gerçek bir auth mekanizması mı olacak, yoksa örnek kullanıcı hesapları yeterli mi?

# 4. Hasta Yönetimi

- Hasta kartında bulunması gereken zorunlu bilgiler nelerdir?

- Hasta kayıtlarında “silme” işlemi olacak mı, yoksa yalnızca arşivleme mi yapılacak?

- Hasta kayıtlarında eklenmesi gereken özel klinik veri alanları var mı?

- Beklenen hasta sayısı nedir (örn. 5, 20, 100)? Veri hacmi beklentisi var mı?

# 5. Alarm Sistemi

- Hangi ölçüm aralıkları kritik kabul edilecek?

- Görsel alarm dışında sesli alarm gerekli mi?

- Alarmın kapatma davranışı nasıl olmalı?

- Alarm tekrar tetiklenmesi için beklenen politika nedir? (örn. cooldown süresi, değer normale dönmeden tekrar alarm verme/vermemek)

- Birden fazla alarm aynı anda oluşursa sistemin göstereceği davranış nasıl olmalı?

- False alarm toleransı / demo beklentisi nedir? Alarm sistemi örnek amaçlı mı, yoksa daha ‘gerçekçi’ kural seti mi bekleniyor?”

# 6. Tasarım ve Kullanıcı Arayüzü

- Kullanılması gereken bir kurumsal tasarım rehberi, renk paleti veya stil standardı var mı?

- Tercih edilen arayüz tasarım yaklaşımı nedir?

- Mobil ve tablet cihaz uyumluluğu proje için zorunlu mu?

7. PDF Raporlama

- PDF raporunda bulunması gereken zorunlu bilgiler nelerdir?

- PDF rapor için beklenen format/şablon var mı?

# 8. Gelecek Faz (Future Work)

- İleride yapılması planlanan sistem entegrasyonları var mı?

- Proje tamamlandığında sistemin kurum içinde kullanılma ihtimali var mı?

- Final sunumunda görülmesi istenen minimum çıktılar nelerdir?